重庆大江杰信锻造有限公司

防水工程邀请书

一、工程概况：

本工程位于重庆大江杰信锻造有限公司厂区内。（具体位置为801厂房、802厂房、803厂房）。估计厂房屋面需防水的建筑面积约2500㎡，结算以实际测量面积为准。

二、招标人：重庆大江杰信锻造有限公司

三、招标内容：屋面防水材料重新铺贴

四、投标人资质：防水施工三级及以上资质

五、招标要求：

1．施工要求：

铺贴卷材：将屋面处理平整、坚实后，清理、吹扫屋面上的杂物，铺贴厚度3mm厚的SBS	防水卷材，品牌：（九阳、建新、威牌），铺摊要做到平整、密实、无皱折、无翘边，阴角无空鼓，卷材的搭接宽度满足规范要求。对排气孔、落水管口和伸缩缝等处应做附加层。

2. 施工质量要求及验收标准：按照《屋面工程质量验收规范》执行。

3. 质量保修期：防水保修期为五年，竣工后五年内出现屋面渗漏，施工方负责免费修理。

4. 施工工期：合同签订后15天内。

六、付款方式：

乙方施工完毕经甲方验收合格，甲方收到乙方提交的符合甲方要求的本次付款金额建安发票后，甲方在二个月内向乙方支付95％工程款，以电子承兑支付。剩余5％工程款作为工程保证金，待工程交付使用五年无质量问题情况下，支付给乙方。

七、投标须知

1. 防水工程按每平方米单价进行报价（包工包料），决算面积按照实际铺贴面积计算，其中单价含工程中产生的垃圾外运费，以及维保费、利润、税金等一切费用。

2．中标人拒绝签订合同或无故不开工，招标人有权取消其中标资格。

3. 无论投标结果如何，投标人在投标过程中所产生的一切费用，招标人均不承担。

4. 联系人、电话：余先生  15923056368

八、投标

1. 投标文件的组成：

（1）企业营业执照及资质证书复印件（加盖单位红色印章）

（2）投标报价单

投标函需用文件袋密封，封口加盖单位红色印章。封面注明投标单位、投标联系人及联系方法。

2.  投标文件递交的时间、地点：

递交时间：2018年  8  月   27  日下午  3 时前

递交地点：重庆大江杰信锻造有限公司生产管理部

九．比价议价

最低价中标。

重庆大江杰信锻造有限公司

2018.8.22