重庆大江杰信锻造有限公司

热处理分厂休息室改造工程邀请书

一、工程概况：

本工程位于重庆大江杰信锻造有限公司厂区内（具体位置为802厂房）

二、招标人：重庆大江杰信锻造有限公司

三、招标内容：

1.拆除旧彩钢棚，重新制作新彩钢棚面积约为：144平方米。

主要材料要求：C型檁条高120mm 厚1.2mm

彩钢瓦宽86cm  厚576型

全部采用镀锌型材

2.硅钙板吊顶面积约为127平方米

硅钙板600*600  格栅灯盆8套（含开关）

3、更换铝合金窗户1.8m*1.8m

四、 施工工期：合同签订后10天内完工

五、付款方式：

乙方施工完毕经甲方验收合格，甲方收到乙方提交的符合甲方要求的本次付款金额建安发票后，甲方在一个月内向乙方支付95％工程款，以电子承兑支付。剩余5％工程款作为工程保证金，待工程交付使用一年无质量问题情况下，支付给乙方。

六、投标须知

1.投标单位总价包工包料，含工程中产生的垃圾外运费，以及维保费、利润等费用（不含税）。

2．中标人拒绝签订合同或无故不开工，招标人有权取消其中标资格。

3. 无论投标结果如何，投标人在投标过程中所产生的一切费用，招标人均不承担。

4. 联系人、电话：余先生  15923056368

七、投标

1. 投标文件的组成：

（1）企业营业执照及资质证书复印件（加盖单位红色印章）

（2）投标报价单

投标函需用文件袋密封，封口加盖单位红色印章。封面注明投标单位、投标联系人及联系方法。

2.  投标文件递交的时间、地点：

递交时间：2019年5月8 日下午 14 时前

递交地点：重庆大江杰信锻造有限公司生产管理部

八．比价议价

总价最低中标。

重庆大江杰信锻造有限公司

2019年4月28 日