重庆大江杰信锻造有限公司

比价定源邀请书

根据我公司生产经营的需求，现将我公司配电设施预试及代维检修项目进行委外协作。为达到配电设施预试及代维检修项目委外协作的最优价，我公司诚邀具备承接该项目能力的资信良好的合作资源参加比价定源竞争。热忱欢迎各合作资源积极参与！衷心期待诚信合作！

- 一、邀请比价定源内容

- 项目名称：配电设施预试及代维检修项目；项目具体内容（见附页《配电设施预试及代维检修项目内容》、《配电设施预试及代维检修项目报价表》）

二、报价方资格及资料报交要求

（一）报价方必须具有一般纳税人资格，注册资金要求≧100万元。

（二）报交法人代表授权委托书（签字并加盖公章）；

（三）报交企业法人营业执照复印件(加盖公章）；

（四）涉及安全、环保物资的须提交《许可经销委托证书》复印件(加盖公章）（原件备查）。

（五）报交报价资料（加盖公章的纸制资料）。

三、报价要求

- 为确保比价定源活动的正常进行、合同的正常履行，防止恶 意竞争，保障各方的合法权益，报价方应遵循以下报价要求：

（一）需到现场报价的单位，必须严格按照我公司安全管理等相关制度执行，向我公司提交相关资质证书和文件，通过我公司审核后，必须由我公司相关工作人员带入现场。

联系人：郭先生

联系电话：13983600648

（二）报价文件获取办法：请参与报价的单位或授权人在我公司网站（www.cqdjjx.com)上获取报价文件或持授权委托书于 2022年3月23日前到重庆大江杰信锻造有限公司采购部领取报价文件及相关资料。

（三）报价为含税价（注明税率）；报价方须按我公司发出的《配电设施预试及代维检修项目报价表》正确填报，不更改表中原有信息，需备注事宜可填入表内“备注”栏，检查确认后，加盖公章。

（四）报价文件保密性要求

1、报价方须做好填报环境等客观条件的保密性防护。

2、报价方须将报价表单独密封，密封后在密封处加盖公章，并在信封上注明“《配电设施预试及代维检修项目报价表》，请于比价定源时启封”字样。

3、报价方应将所需报交文件一并装入信封内，密封后在密封处加盖公章，并在信封上注明：报价项目名称、报价方信息（单位名称、地址、联系人及联系方式等）。

4、报价方应选择正规快递公司投递或投交到我公司内可监控区域的专用双锁报价箱中。

（五）报价文件有效性要求

1、报价方应在报交截止时间内将报价文件投交至我公司指定接收处，逾期无效、错投无效。

报价文件报交截止时间： 2021年 3月   23日。

报价文件指定接收处：

（1）邮寄地址：重庆市巴南区鱼洞大江西路自编804号

重庆大江杰信锻造有限公司采购部。

收件人：   赵女士         郭先生

联系电话： 13883058850    13983600648

邮政编码：401321

（2）重庆大江杰信锻造有限公司采购部比价定源报价箱。

2、报价方应在报交截止时间内缴纳参选保证金，参选保证金5000元。如在我公司账上有应付账款的，可从应付账款中转作为参选保证金。比价定源活动结束后，如报价方未成为合作方，我公司即刻将参选保证金全额退还报价方（或转入报价方在我公司的应付账款中）。

请报价方于 2021年  3月  23日前将参选保证金存入我公司指定账户。

单位名称：重庆大江杰信锻造有限公司

开户行：中国建设银行重庆巴南大江支行

银行账号：50001110041052500415

3、报价方不得以他人名义参加或者相互串通、或者以其他方式弄虚作假，否则报价作废、没收保证金、取消当期参选资格并予以公示，构成犯罪的，依法移交相关司法机构追究法律责任。

4、报价方被确定为合作方后，交纳5000元履约保证金（参选保证金可转为履约保证金）并履行合同签定义务、必须按合同约定执行。我公司会对合作方进行评审和考核，如果合作方在合同履行过程中不能达到我公司相关要求的，视情节轻重考核处罚（处罚款项从履约保证金中扣除）、终止对应项目合作。我公司将寻其他资源顶替合作方执行协作，因此发生的费用将从合作方的履约保证金中扣除，情节严重时我公司有权单方解除合同。

四、比价定源说明

（一）我公司将所有的报价文件收集完毕并确定有效后，在重庆大江杰信锻造有限公司进行公开比价定源。

（二）比价定源时，由我公司法律事务员和财务审计部价格审计人员共同检查报价文件的密封情况，确认无误后，当众拆封。

（三）评定原则：

1、我公司保证评定严格遵循公开、公平、公正、诚信的原则。

2、我公司可以要求报价方对报交文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或说明不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

- 评定步骤和评定规则：

- 本项目适用“最优价评定方法”，实行“第一次排序报价、第二次（电话免提）竞争报价”的评定步骤和评定规则：

1、根据评审标准对“第一次排序报价”的信息要素进行评审排序，评出最优报价信息为第一顺序报价信息，第一顺序报价信息的报价方为第一顺序合作方。

2、评审排序后，由定源办公室主任、财务审计部价格审计人员、业务主办单位领导、业务经办人员等共同参与“第二次（电话免提）竞争报价”的评定，按“第一次排序报价”价格从高到低的顺序，将第一顺序报价信息（不含报价方名称）告知各报价方，各报价方对照第一顺序报价信息确定放弃或竞争性报价(即：不响应第一顺序报价信息的则报“放弃”；响应第一顺序报价信息的则报必优于第一顺序报价的竞争性价格）。评审人员根据评审标准对符合要求的报价方进行评审，评出最优报价信息为第二顺序报价信息（第二顺序报价信息中的报价须不偏离评估价或市场行情价），第二顺序报价信息的报价方为第二顺序合作方。

3、将第二顺序报价信息（不含报价方名称）告知第一顺序合作方，第一顺序合作方有优先选择按第二顺序报价信息签约的权利；如第一顺序合作方放弃签约，则由第二顺序合作方按第二顺序报价信息签约。

（五）评定结果：

报价方成为定源确定的合作方时，应按评定结果签定合同，否则按恶意竞争处理，没收保证金、取消当期及以后三期以上参选资格。再在其他报价方中优选合作方。

五、执行

（一）评定结果通知发出后 2 日内由我公司采购部与合作方签订服务合同和安全责任合同等。

（二）合同有效期届满后，合同不再继续履行。

(三）结算方式：

1、付款方式：银行承兑。

2、付款时间：发票挂账后三个月滚动付6个月银行承兑。

衷心期待您的参与！ 热切盼望与您共谋发展！

重庆大江杰信锻造有限公司

二0二二年三月十七日

附：配电设施预试及代维检修服务内容

重庆大江杰信锻造有限公司

配电设施预试内容

对“重庆大江杰信锻造有限公司10KV高压配变电设备预防性试验及相关代维检修工作” 进行相应的电力技术服务，具体内容如下。

- 预防性试验：

（一）服务内容

电气设备诊断和预防性试验服务；（详见“清单”）

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 工作项目 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 试验检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压柜 | HXGN-12，KYN28A-12 | 台 | 12 | 1、辅助回路和控制回路绝缘电阻 2、交流耐压试验 3、五防性能检查 4、断路器插头的导电回路电阻 5、继电保护或综保校验 |  |  |  |
| 2 | 电力变压器 | S9-1600/10(未投运，缺油) | 台 | 1 | 1、变压器高/低压侧线圈直流电阻测量 2、绕组绝缘电阻、吸收比 |  |  | 801一线 |
| 3 | 电力变压器 | 室外台变S9-400/10(油枕无油) | 台 | 1 |  |  |  | 801五线 |
| 4 |  | S9-1600/10 | 台 | 1 |  |  |  | 801二线 |
| 5 | 电力变压器 | ZS11-1250/10 0.66KV | 台 | 2 | 3、变比测试 4、绕组泄漏电流 5、电力电缆绝缘测试和直流耐压。 6、对室内隔离开关及熔断器进行绝缘测试。 7、清洁和螺栓坚固。 |  |  | 801三线 |
| 6 |  | SCB10-1600/10 | 台 | 1 |  |  |  | 801六线 |
| 7 |  | SCB10-800/10 | 台 | 1 |  |  |  | 801六线 |
| 8 |  | S11-500/10 | 台 | 1 |  |  |  | 801六线 |
| 9 |  | ZSCB9-2150/10 0.66KV | 台 | 2 |  |  |  | 801七线 |
| 10 |  | ZSC9-720/10 0.38KV | 台 | 1 |  |  |  | 801七线 |
| 11 |  | ZPS9-2250/10 2*0.66KV | 台 | 1 |  |  |  | 801四线 |
| 12 |  | ZSC9-1600/10 | 台 | 1 |  |  |  | 801四线 |
| 13 |  | S9-1250/10 0.4KV | 台 | 1 |  |  |  | 802二线 |
| 14 |  | S7-800/10(油枕无油) | 台 | 1 |  |  |  | 802一线 |
| 15 | 变压器油试验 | 25# | 次 | 8 | 1.取油 2.油样检测、耐压试验 |  |  | 含运输、滤油、试验等工作。 |
| 16 | 变压器绝缘油油添加 | 25# | KG | 30 | 人工/油泵添加油 |  |  |  |
| 二 |  | 施工机具用具使用（台班）费 |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 企业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际执行优惠价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）、服务标准

1、本次预防性试验施工质量满足：

《Q/GDW/Z-41-457-2008重庆市电力公司电力设备状态评估试验规程》。DL/T595-1996《电力设备预防性试验规程》。

本次预防性试验施工安全满足：

《国家电网公司电力安全工作规程（配电部分）》。

《国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）》。

《国家电网公司电力安全工作规程（线路部分）》。

（三）、双方责任

1、甲方创造良好的试验施工环境，由乙方提交工作票，联系甲方按照操作票实施停送电。

2、乙方负责施工过程的质量和安全，并配合甲方对项目验收。

3、乙方负责本项目施工，并在施工中接受甲方现场工程师的监督。

4、在施工前，乙方应制定完善的预试方案，进行危险点分析，作出相关预案，按照甲方要求进行办理相关手续。

5、参与施工的人员必须具有相关资格，任何对甲方人员及财产可能造成损失的施工作业均应事先告知甲方，由乙方人为原因造成的甲方或第三方损失的由乙方承担。

6、在施工过程中，如因甲方原因带来乙方损失，由甲方负责承担相关责任，并赔偿乙方损失。

7、因部分预防性试验项目原则上属于破坏性检测试验，如在试验过程中因甲方设备本身原因（例如设备本身存在缺陷）导致试验失败或设备损坏由甲方自行承担。

8、试验过程中，如某电气设备试验不合格，发生重复试验时，双方应重新约定相关费用并支付给乙方。

9、乙方在施工过程应遵守相关施工规范，必须在甲方规定的时间内完成工程，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，并报相关部门备案。

①由于人力不可抗拒因素，而被迫停工的；

②在试验过程中出现新的不确定因素影响后续工作的；

③其他情况协商解决。

10、本次工程工期预计为 3~4个工作日，具体施工时间由双方协商确定。

11、试验完成后，乙方向甲方提供预防性电气试验报告。

二、代维检修服务

1、乙方的工作范围及责任：

1.1每月至少为配电室定期专业巡检一次，每月提供一次巡检报告。

1.2 每年提供一次年度运行总结分析报告。

1.3 每年为配电室高压柜和电力变压器进行停电清扫一次（停电时间按用户安排为准，请用户提前3~5天电话通知）

1.4 安全工器具(高压试电笔、绝缘靴、绝缘手套、令克棒)试验并提供试验报告。

1.5 对甲方的10台10KVKYN－10、HXGN-12开关柜及真空开关或负荷开关部分的机械、电器元件进行检查、更换、除尘。

1.6对10KV开关柜、PT柜的继电器、电气仪表及二次线路、合闸电路进行检修、除尘。

1.7对16条10KV高压电力电缆日常检查，如遇电缆头故障，进行维护处理或重新制作电缆终端头。

1.8开关电源蓄电池直流控制系统及其电气仪表，二次线路进行检修、除尘。

1.9乙方负责对甲方所属的电力变压器15台电力变压器进行定期巡查、维护保养、日常小缺陷处理，对绝缘油进行增添。

1.10乙方对甲方所属变压器室及配电室的卫生负责。

（1）地板无厚积的灰尘和垃圾

（2）灭火器材整洁、位置正确

（3）天花板角落无蜘蛛网

（4）每月进行一次

2.0当甲方以上1.1－1.9条范围内的电气设备、继电器、仪表等发生故障，并通知乙方，乙方应有专门联系人员，保持每天24小时开机状态，做到甲方故障维修随时有人，根据通知随叫随到，及时到现场处理电气设备故障。

2.1乙方应有甲方所属电气设备巡检计划，并按计划实施，保证甲方高压电气设备24小时正常运行。

2.2乙方应按照电力作业安全规程和设备设施检修试验技术规范进行作业，必须确保人身和设备安全。（除甲方原因外，其发生人身安全事故由乙方自行负责；如由乙方维检失误等人为原因造成设备损坏则由乙方承担）

注：如果电气设备遇不可抗力因素造成设备故障，乙方应进行事故分析提出处理意见,费用需要与甲方进行协商另行支付，比如开关柜、变压器、电力电缆需大修或更换工作时费用另计）

下附项目清单：

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 工作项目 | 单价（元） | 小价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 运维托管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压柜 | KYN28A-12 | 台 | 12 | 检修代维 |  |  |  |
| 2 | 高压电缆 | 10KV | 条 |  | 检修代维 |  |  |  |
| 3 | 电力变压器 | S9-1600/10 |  | 1 | 检修代维 |  |  | 801一线 |
| 4 | 电力变压器 | 室外台变S9-400/10(油枕无油) |  | 1 |  |  |  | 801五线 |
| 5 | 电力变压器 | S9-1600/10 |  | 1 |  |  |  | 801二线 |
| 6 | 电力变压器 | ZS11-1250/10 0.66KV |  | 2 |  |  |  | 801三线 |
| 7 | 电力变压器 | SCB10-1600/10 |  | 1 |  |  |  | 801六线 |
| 8 | 电力变压器 | SCB10-800/10 |  | 1 |  |  |  | 801六线 |
| 9 | 电力变压器 | S11-500/10 |  | 1 |  |  |  | 801六线 |
| 10 | 电力变压器 | ZSCB9-2150/10 0.66KV |  | 2 |  |  |  | 801七线 |
| 11 | 电力变压器 | ZSC9-720/10 0.38KV |  | 1 |  |  |  | 801七线 |
| 12 | 电力变压器 | ZPS9-2250/10 2*0.66KV |  | 1 |  |  |  | 801四线 |
| 13 | 电力变压器 | ZSC9-1600/10 |  | 1 |  |  |  | 801四线 |
| 14 | 电力变压器 | S9-1250/10 0.4KV |  | 1 |  |  |  | 802二线 |
| 15 | 电力变压器 | S7-800/10(油枕无油) |  | 1 |  |  |  | 802一线 |
| 二 | 施工机具用具使用（台班）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 企业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠实际价格 | 大写： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

2、用电监测分析指导服务

在条件许可时，乙方为甲方免费安装配电设施监测和电力电量数据采集装置，接入乙方电力物业平台，通过“互联网+”和大数据技术分析甲方用电特性、用电曲线和分时用电量，为甲方提供用电分析报告，提高甲方在用电方面的精细化管理水平，同时为甲方参与直接交易、月度集中竞价交易、现货市场交易等提供评估和决策依据，减少偏差考核和不必要的电费支出。

3、甲方责任

3.1 当由乙方承担检修的电气设备发生故障时，甲方人员应及时将电气设备故障的现象如实地告知乙方人员，乙方人员到现场时，甲方技术人员应到现场，双方共同鉴定故障的原因，商量确定解决方案，所需电气材料等事宜；

3.2 乙方人员工作前，甲方人员根据乙方指导配合作好停电、验电、接地等相应的安全措施；乙方人员工作完毕，甲方人员配合试运等；

3.3 甲方负责提供乙方更换电气设备时的全部电气备件、材料。

- 合同期限

- 预防性试验：预防性试验完成验收后，本合同即终止。

- 代维检修服务：本合同有效期一年，自2022年4月 1 日至2023年 3月31日。

- 配电设施预试及代维检修项目报价表

| - 序号 | - 项目名称 | - 计量单位 | - 含税报价（元/年） - （小写） | - 含税报价（元/年） - （大写） | - 合同有效期和执行要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 配电设施预试及代维检修 |  |  |  | 合同有效期：1年 |

- 合同总金额及款项支付

一、预防性试验费

1、人民币：            元（大写：                 元）

2、付款方式：银行电子承兑

3、付款时间：施工完成验收后，乙方在7个工作日内递交相关设备试验报告给甲方，甲方在收到试验报告及增值税专用发票后挂帐3个月付6个月的银行电子承兑。

二、代维检修技术服务费

1、人民币：          元（大写：               元）

2、付款方式：银行电子承兑

3、付款时间：本协议签订后一周，第一次支付30%发票挂账后，三个月滚动付6个月银行承兑；第二次半年50%发票挂账后，三个月滚动付6个月银行承兑；合同到期20%发票挂账后，三个月滚动付6个月银行承兑

三、合计总金额：    元（大写：    元整）

注：由甲方向乙方支付服务款项，乙方向甲方开具税率为6%的服务费增值税专用发票。

报价方联系人：                     联系电话：

报价单位(盖章)：

| 数字大、小写样表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小写 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |
| 大写 | 零 | 壹 | 贰 | 叁 | 肆 | 伍 | 陆 | 柒 | 捌 | 玖 | 拾 | 佰 | 仟 | 万 |

附：报价方报交资料清单

| 序号 | 报交资料名称、要求 | 标注：（√）、（×） | 报交资料数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价资料（加盖公章的纸制《项目报价表》） |  |  |  |
| 2 | 企业法人营业执照复印件(加盖公章） |  |  |  |
| 3 | 法人代表授权委托书原件（签字并加盖公章） |  |  |  |
| 4 | 涉及安全、环保物资的须提交《许可经销委托证书》复印件(加盖公章）（原件备查） |  |  |  |
| 5 | 缴纳参选保证金的《银行回单》复印件 |  |  |  |
| 6 | 注明单位全称、地址、开户银行、账号、联系人及联系方式的其它证明资料 |  |  |  |