重庆大江杰信锻造有限公司

比价定源邀请书

根据我公司生产经营的需求，现将我公司成品库两台双梁起重机（天车）电气线路更换项目进行委外协作。为达到双梁起重机（天车）电气线路更换项目委外协作的最优价，我公司诚邀具备承接该项目能力和特种设备修理、更换资质且资信良好的合作资源参加比价定源竞争。热忱欢迎各合作资源积极参与！衷心期待诚信合作！

- 一、邀请比价定源内容

- 项目名称：双梁起重机（天车）电气线路更换项目；项目具体内容（见附页《双梁起重机（天车）电气线路更换项目内容》、《双梁起重机（天车）电气线路更换项目报价表》）

二、报价方资格及资料报交要求

（一）报价方必须具有一般纳税人资格，注册资金要求≧50万元。

（二）报交法人代表授权委托书（签字并加盖公章）；

（三）报交企业法人营业执照复印件(加盖公章）；

（四）报交特种设备修理、更换资质证明文件（加盖公章）；

（五）报交报价资料（加盖公章的纸制资料）。

三、报价要求

- 为确保比价定源活动的正常进行、合同的正常履行，防止恶 意竞争，保障各方的合法权益，报价方应遵循以下报价要求：

（一）需到现场报价的单位，必须严格按照我公司安全管理等相关制度执行，向我公司提交相关资质证书和文件，通过我公司审核后，必须由我公司相关工作人员带入现场。

联系人：胡先生

联系电话：13996180526

（二）报价文件获取办法：请参与报价的单位或授权人在我公司网站（www.cqdjjx.com)上获取报价文件或持授权委托书于 2023年6月16日前到重庆大江杰信锻造有限公司采购部领取报价文件及相关资料。

（三）报价为含税价（注明税率）；报价方须按我公司发出的《双梁起重机（天车）电气线路更换项目报价表》正确填报，不更改表中原有信息，需备注事宜可填入表内“备注”栏，检查确认后，加盖公章。

（四）报价文件保密性要求

1、报价方须做好填报环境等客观条件的保密性防护。

2、报价方须将报价表单独密封，密封后在密封处加盖公章，并在信封上注明“报价表，请于比价定源时启封”字样。

3、报价方应将所需报交文件一并装入信封内，密封后在密封处加盖公章，并在信封上注明：报价项目名称、报价方信息（单位名称、地址、联系人及联系方式等）。

4、报价方应选择正规快递公司投递或投交到我公司内可监控区域的专用双锁报价箱中。

（五）报价文件有效性要求

1、报价方应在报交截止时间内将报价文件投交至我公司指定接收处，逾期无效、错投无效。

报价文件报交截止时间： 2023年 6月  16日。

报价文件指定接收处：

（1）邮寄地址：重庆市巴南区鱼洞大江西路自编804号

重庆大江杰信锻造有限公司采购部。

收件人：   李先生         胡先生

联系电话： 13996008673   13996180526

邮政编码：401321

（2）重庆大江杰信锻造有限公司采购部比价定源报价箱。

2、报价方应在报交截止时间内缴纳参选保证金，参选保证金5000元。（参选保证金可由现款或应付账款组成）比价定源活动结束后，如报价方未成为合作方，我公司即刻将参选保证金现款部分全额无息退还报价方。

请报价方于 2023年  6月  16日前将参选保证金存入我公司指定账户。

单位名称：重庆大江杰信锻造有限公司

开户行：中国建设银行重庆巴南大江支行

银行账号：50001110041052500415

3、报价方不得以他人名义参加或者相互串通、或者以其他方式弄虚作假，否则报价作废、没收保证金、取消当期参选资格并予以公示，构成犯罪的，依法移交相关司法机构追究法律责任。

4、报价方被确定为合作方后，交纳5000元履约保证金（参选保证金可转为履约保证金）并履行合同签定义务、必须按合同约定执行。我公司会对合作方进行评审和考核，如果合作方在合同履行过程中不能达到我公司相关要求的，视情节轻重考核处罚（处罚款项从履约保证金中扣除）、终止对应项目合作。我公司将寻其他资源顶替合作方执行协作，因此发生的费用将从合作方的履约保证金中扣除，情节严重时我公司有权单方解除合同。

四、比价定源说明

（一）我公司将所有的报价文件收集完毕并确定有效后，在重庆大江杰信锻造有限公司进行公开比价定源。

（二）比价定源时，由我公司法律事务员和财务审计部价格审计人员共同检查报价文件的密封情况，确认无误后，当众拆封。

（三）评定原则：

1、我公司保证评定严格遵循公开、公平、公正、诚信的原则。

2、我公司可以要求报价方对报交文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或说明不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

- 评定步骤和评定规则：

- 本项目适用“最优价评定方法”，实行“第一次排序报价、第二次（电话免提）竞争报价”的评定步骤和评定规则：

1、根据评审标准对“第一次排序报价”的信息要素进行评审排序，评出最优报价信息为第一顺序报价信息，第一顺序报价信息的报价方为第一顺序合作方。

2、评审排序后，由定源办公室主任、财务审计部价格审计人员、业务主办单位领导、业务经办人员等共同参与“第二次（电话免提）竞争报价”的评定，按“第一次排序报价”价格从高到低的顺序，将第一顺序报价信息（不含报价方名称）告知各报价方，各报价方对照第一顺序报价信息确定放弃或竞争性报价(即：不响应第一顺序报价信息的则报“放弃”；响应第一顺序报价信息的则报必优于第一顺序报价的竞争性价格）。评审人员根据评审标准对符合要求的报价方进行评审，评出最优报价信息为第二顺序报价信息（第二顺序报价信息中的报价须不偏离评估价或市场行情价），第二顺序报价信息的报价方为第二顺序合作方。

3、将第二顺序报价信息（不含报价方名称）告知第一顺序合作方，第一顺序合作方有优先选择按第二顺序报价信息签约的权利；如第一顺序合作方放弃签约，则由第二顺序合作方按第二顺序报价信息签约。

（五）评定结果：

报价方成为定源确定的合作方时，应按评定结果签定合同，否则按恶意竞争处理，没收保证金、取消当期及以后三期以上参选资格。再在其他报价方中优选合作方。

五、执行

（一）评定结果通知发出后 2 日内由我公司采购部与合作方签订服务合同和安全责任合同等。

（二）合同有效期届满后，合同不再继续履行。

(三）结算方式：

1、付款方式：银行承兑。

2、付款时间：发票挂账后三个月滚动付6个月银行承兑。

衷心期待您的参与！ 热切盼望与您共谋发展！

重庆大江杰信锻造有限公司

二0二三年六月十二日

- 附一

- 双梁起重机电气线路更换技术要求

- 一、总   则

1.本技术规格书提出的是对于重庆大江杰信锻造有限公司双梁桥式起重机电气线路更换的技术要求及规范。

2.本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，其中并未规定所有的技术要求和适用的标准。施工方应提供一套满足本技术规格书和所列标准要求的高质量全新的产品及其相应服务。

3.如未对本技术规格书提出偏差，将认为提供的设备符合本技术规格书和标准的要求。施工方必须将偏差（无论多少）清楚地表示在 “技术偏差表”中。

- 二、工程概况

1.项目名称：双梁桥式起重机电气线路更换

2.建设地点：重庆大江杰信锻造有限公司

- 三、执行标准

GB/T14405  《通用桥式起重机》

GB3811     《起重机设计规范》
GB6067     《起重机安全规范》
JB4315     《起重机电控设备》
Q/DQ109    《起重机电气设备技术条件》

- 技术参数及更换范围

| 技术特性表 |  |
| --- | --- |
| 跨度（m） | 16.5 |
| 起重量（t） | 5 |
| 操作方式 | 空/地操（遥控）两用 |
| 备注 |  |

- 靠办公楼侧（1#）起重机

- 操控方式：空操。

- 更换凸轮控制器，采用联动台控制（采用开关触点控制接触器线圈方式）。

- 更换控制柜及端子箱。

- 更换所有电气线路。

- 更换所有电气安全装置。

- 更换电缆滑车。

- 更换行车照明（采用低压电源LED灯具）。

- 更换电阻箱。

- 更换起重限重仪。

- 所用线缆及电气元件采用国内一线品牌

- 靠802厂房侧（2#）起重机

- 操控方式：空/地操（遥控）两用。

- 更换凸轮控制器，空操采用联动台控制（采用开关触点控制接触器线圈方式），地操采用遥控。

- 更换控制柜及端子箱。

- 更换所有电气线路。

- 更换所有电气安全装置。

- 更换电缆滑车。

- 更换行车照明（采用低压电源LED灯具）。

- 更换电阻箱。

- 更换起重限重仪。

- 所用线缆及电气元件采用国内一线品牌

- 五、技术资料

提供设备使用维护的相关电气原理及布置图、主要零部件的型号和厂家等。要求电子档图纸资料一份及纸质图纸资料两份。

- 六、供货质量及安全相关要求

更换完成后的起重机必须保证运行平稳、灵活、可靠。符合国家相关法律法规及相关部门的安全要求。

- 七、验收和培训

1.安装调试完成后，由甲乙双方共同对设备进行验收，验收事项如下：

1）各项功能规格与零部件检收

2）24小时无故障运行

2.设备验收后，乙方应负责在现场培训维修人员。

3.自验收合格之日起，整机质保期一年。在保修期内出现的设备及附件质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时之内派人员到甲方处理，修理或必要时更换的零部件均由乙方自理。

- 双梁起重机（天车）电气线路更换项目报价表

| - 名称 | - 税率 | - 含税报价（元）（小写） | - 含税报价（元） （大写） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1#、2#起重机（天车）电气线路更换 |  |  |  | 两台合计总价 |

备注:报价表为总价，请加附页进行分项报价。

报价方联系人：                     联系电话：

报价单位(盖章)：                     填报时间：

| 数字大、小写样表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小写 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |
| 大写 | 零 | 壹 | 贰 | 叁 | 肆 | 伍 | 陆 | 柒 | 捌 | 玖 | 拾 | 佰 | 仟 | 万 |

附：报价方报交资料清单

| 序号 | 报交资料名称、要求 | 标注：（√）、（×） | 报交资料数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价资料（加盖公章的纸制《项目报价表》） | √ |  |  |
| 2 | 企业法人营业执照复印件(加盖公章） | √ |  |  |
| 3 | 法人代表授权委托书原件（签字并加盖公章） | √ |  |  |
| 4 | 涉及安全、环保物资的须提交《许可经销委托证书》复印件(加盖公章）（原件备查） | √ |  |  |
| 5 | 缴纳参选保证金的《银行回单》复印件 |  |  |  |
| 6 | 注明单位全称、地址、开户银行、账号、联系人及联系方式的其它证明资料 |  |  |  |